## Berechnung
Annahmen Rahmenbedingung
Angenommer gemittelter CO2 Preis der nächsten 20 Jahre (2025 = 55€ t/CO2) | 85 |  |  |  | Vom Nutzer eintragen!
Ergebnisse
| Ölheizung | Wärmepumpe | Gasheizung
Anschaffungskosten (vor Förderung) | 12828 | 30528 | 12828 | * günstigste Angebote, inkl. ggf. notwendiger Heizungstausch
Staatliche Förderung (bis zu 70%) | 0% | 50% | 0%
Investitionskosten nach Förderung | 12828 | 15264 | 12828
Jahresenergieverbrauch Haus (kWh) | 16142 | 16142 | 16142 |  | Angenommer gemittelter CO2 Preis der nächsten 20 Jahre (2025 = 55€ t/CO2)
Wirkungsgrad (ca.) | 1 | 3.5 | 1
Resultierender Brutto-Aufschlag CO2 in cent pro kWh | 2.7076 | 2.523 | 1.8349
Annahme Grundkosten (Vertriebs- und Gestehungskosten) [ct] | 9.5 | 29 | 10
Gesamtpreis [ct/kWh] | 12.2076 | 31.523 | 11.8349
Netzentgelt, pro Jahr (Tendenz steigend, aufgrund geringerer Anzahl Gasnutzer*) | Keine | Keine | 150 |  |  | Gas | 11.5 | 1.2 | 1.92 | 12.22
Heizkosten pro Jahr, ohne Mehrkosten grüne Brennstoffe | 1970.5567 | 1453.8413 | 2060.3925 |  |  | Öl | 10.5263 | 1.8442 | 2.9507 | 11.6328
[6 empty] | Strom | 29.73 | 1.558 | 2.4928 | 30.6648
Mehrkosten Wärmepumpe: Anfangsinvestition |  | 2436 |  |  |  |  | 88
Amortisationszeit der Mehr-Invests der Wärmepumpe | -4.7144 |  | -4.0161
Auswirkungen Gebäudeenergiegesetz: Mindestanteil grüne Brennstoffe
Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen eingeleitet und damit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten.
Bei Einbau einer Gas-/Ölheizung während der Übergangsphase muss ab 2029 ein steigender Mindestanteil für grüne Brennstoffe genutzt werden. Die Kosten werden durch den Enegieversorger weitergegeben.
In welchem Kostenrahmen bewegen sich solche grüne Brennstoffe? | Industriestromkosten | 0.17
Industriestromkosten für grünen Brennstoff
Wirkungsgradverluste Bio-Heizöl / Bio-Methan | 60% |  | 40%
Reine Strom-Mehrkosten (über Nutzung günstigem Industriestrompreis) | 0.425 |  | 0.28333
Annahme Vertriebkosten & Marge | 0.05 |  | 0.05
Gesamtkosten grüne Brennstoffe pro kWh | 0.475 |  | 0.33333
Veränderung Heizkosten je nach Phase
2025-2028: 0% Beimischung grüner Brennstoffe | 1970.5567 | 1453.8413 | 2060.3925 | (Keine Änderung!)
2025-2034: 15% Beimischung grüner Brennstoffe | 2825.0907 |  | 2430.9336
2035-2039: 30% Beimischung grüner Brennstoffe | 3679.6247 |  | 2951.4747
2040-2045: 60% Beimischung grüner Brennstoffe | 5388.6927 |  | 3992.557
WICHTIG: Es soll ein Klimageld ausgezahlt werden, welche klimaschonendes Leben (Heizen) ökonomisch gelohnt, und anfängliche Mehrinvestitionen ausgleichen soll.

## Infos AZ Wärmepumpen
Infos: Arbeitszahl Wärmepumpen
Bislang waren Installationsunternehmen nach der DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung“ bei der Nutzung von Wärmepumpen auf eine maximale Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius beschränkt. Dieses Betriebsfeld wurde vom VDI nun auf 60 Grad Celsius angehoben. Zu den technischen Fortschritten bei Wärmepumpen zählen neue Kältemittel, andere Verdichtertechnologien sowie die Leistungsregelung. Gerade die Leistungsregelung führt dazu, dass die höchsten Vorlauftemperaturen nur an wenigen Tagen im Jahr auftreten.
In einem aktuellen Projekt untersucht das Fraunhofer ISE rund 75 Wärmepumpen in Einfamilienhäusern der Baujahre 1826 bis 2001 messtechnisch. Die Zwischenergebnisse nach einer einjährigen Messperiode von September 2022 bis August 2023 für 22 ausgewertete Außenluft-Wärmepumpen zeigen mittlere Jahresarbeitszahlen (JAZ) für die kombinierte Erzeugereffizienz für Raumheizung und Trinkwassererwärmung von 3,3. Die Bandbreite dabei reicht von 2,4 bis 4,0. Die Jahresarbeitszahl der zehn mit Erdwärmesonden ausgestatteten Erdreich-Wärmepumpen reichen von 3,6 bis 5,2.
In der Studie waren es ältere Wärmepumpen, die schon vor einigen Jahren verbaut wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass neueste Wärmepumpen von 2025 bei 55°C Vorlauf mindestens 3,5 erreichen sollten.

## Infos _ Grüne Brennstoffe
Infos: Regelung GEG Mindestanteil grüne Brennstoffe
Bei den flüssigen Brennstoffen wären das zum Beispiel strombasierte synthetische Brennstoffe, synthetische Brennstoffe, die Biomasse als Kohlenstoffquelle nutzen, hydrierte Pflanzenöle oder Fettsäuremethylester. Diese werden im Begriff „grünes Öl“ zusammengefasst.
Um strombasiertes synthetisches Heizöl herzustellen, hat es physikalische Umwandlungsverluste von 85%. Nur 15% der Energie kann erhalten bleiben, was ca. auch den Mehrkosten entsprechen wird.
Um strombasiertes synthetisches Methanol herzustellen, hat es physikalische Umwandlungsverluste von etwa 50%. Nur 50% der Energie kann erhalten bleiben, was ca. auch den Mehrkosten entsprechen wird.
Bei den flüssigen Brennstoffen wären das zum Beispiel strombasierte synthetische Brennstoffe, synthetische Brennstoffe, die Biomasse als Kohlenstoffquelle nutzen, hydrierte Pflanzenöle oder Fettsäuremethylester.
Kann es wieder abgeschafft werden?
Zwar handelt es sich um ein nationales Gesetz, doch Deutschland ist bekanntlich Teil der EU und an deren Vorgaben gebunden.
„Das Gebäudeenergiegesetz […] kann gar nicht abgeschafft werden“, sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Heizung, Sanitär, Klima (ZVSHK) im Herbst in einer Mitteilung.
„Es basiert in wesentlichen Teilen auf Europäischen Vorgaben.“

## Infos _ CO2-Preis
2. CO2-Preis Entwicklung Deutschland (Stand 2022)